CUI 15569544

Str. Primăriei, nr. 3

410 209, Oradea

Tel. +40 0259-455 811

Fax. +40 0259-455 811

E-mail: contact@csmoradea.ro

Consiliul Local al Municipiului Oradea

Clubul Sportiv Municipal

Aprobat

Director

Sere Serban

CAIET DE SARCINI

pentru: Achizitionarea de aparate de fizioterapie  necesare desfasurarii in bune conditii a recuperarii medicale a sportivilor din cadrul Clubului Sportiv al Municipiului Oradea

Obiectivul caietului de sarcini

Prezentul Caiet de Sarcini are ca obiectiv organizarea procedurii de achizitie publica pentru: Achizitionarea de aparate de fizioterapie  necesare desfasurarii in bune conditii a recuperarii medicale a sportivilor din cadrul Clubului Sportiv al Municipiului Oradea.

1.INFORMATII GENERALE

1.1 Denumirea obiectivului de investitii: Achizitionarea de aparate de fizioterapie  necesare desfasurarii in bune conditii a recuperarii medicale a sportivilor din cadrul Clubului Sportiv al Municipiului Oradea

1.2 Amplasamentul: Obiectivul este situat in jud. Bihor, mun. Oradea, din cadrul Salii Sporturilor Antonio Alexe .

1.3 Faza supusa contractarii: Achizitionarea de aparate de fizioterapie  necesare desfasurarii in bune conditii a recuperarii medicale a sportivilor din cadrul Clubului Sportiv al Municipiului Oradea.

1.4 Titularul investitiei: Clubul Sportiv Municipal Oradea.

1.5 Beneficiarul investitiei: Clubul Sportiv Municipal Oradea

Achizitionare produse

Achizitionare de aparate de fizioterapie  necesare desfasurarii in bune conditii a recuperarii medicale a sportivilor din cadrul Clubului Sportiv al Municipiului Oradea

2. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI:

Prezentul Caiet de sarcini a fost stabilit pe baza legislatiei in vigoare si precizeaza conditiile minime in care trebuie sa se desfasoare achizitia pentru: Achizitionarea de aparate de fizioterapie  necesare desfasurarii in bune conditii a recuperarii medicale a sportivilor din cadrul Clubului Sportiv al Municipiului Oradea.

Caietul de Sarcini reprezintă documentația tehnică în baza căreia se elaborează oferta și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică și corelat cu aceasta, propunerea financiară.

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire si constiuie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnica.

Caietul de sarcini, contine in mod obligatoriu, specificatii tehnice.

Cerintele impuse vor fi considerate minimale. Orice oferta prezentata, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini va fi luata in considerare, dar numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din caietul de sarcini.

Tecar este utilizat pe scară largă în tratamentul sportivilor datorită rezultatelor sale deosebit de rapide

3. CARACTERISTICI TEHNICE - descriere

|  | Denumirea produsului | Cantitate | Caracteristici |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat cu camp electromagnetic de înaltă intensitate | 1 buc | gama profesionala, CARACTERISTICI TEHNICE minime • ecran touch screen color minim 8" • Frecvență până la 150 Hz • Intensitate până la 2.5 Tesla • Aplicator focusat electromagnetic • Monitorizare a calității impulsurilor • Operare intuitivă cu touch screen color • Protocoale RAPIDE • Navigare părți anatomice • Bază de date pacienți • Protocoale predefinite și enciclopedie terapeutică • Braț aplicator cu suport si cablu cu șase articulații • suport mobil cu roti multidirectionale • cablu de alimentare • manual de utilizare CELE MAI COMUNE INDICAȚII TERAPEUTICE •Analgezie •Tendinita •Dureri de spate •Mobilizarea articulatiilor •Sindromde impingment •Reducereaspasticitatii •Regenerarea tesuturilor nervoase •Sindrom de tunel carpian •Fracturi BENEFICII URMARITE • MOBILIZAREA ARTICULARĂ Mobilizarea articulară este obținută prin intermediul contracțiilor repetitive ale mușchilor din jurul capsulei articulare. Aceste contracții repetitive înlocuiesc mobilizarea articulară manuală, fapt ce det VINDECAREA FRACTURILOR Câmpul electromagnetic de înaltă intensitate sporește circulația sangvină în zona afectată și susține formarea calusului fibrocartilaginos. Astfel, se începe procesul progresiv de mineralizare a matricei cartilaginoase și de remodelare osoasăermină restaurarea jocului articular. • MIOSTIMULAREA Interacțiunea câmpului electromagnetic în interiorul țesutului neuromuscular determină depolarizarea nervoasă și contractile musculare. Astfel, în funcție de frecvența de stimulare selectată, se pot obține efectele de facilitare sau fortificare musculară. • REDUCEREA SPASTICITĂȚII Inhibarea unui tonus muscular crescut se obține prin influențarea controlului tonusului muscular la nivel medular. Acest mechanism este indicat pentru tratamentul deficiențelor motorii de origine centrală, în care apar fenomenele de spasticitate. |
|  | * |  |  |
| 2 | Aparat terapie prin radiofrecventa,(TECAR) * | 1 buc | CARACTERISTICI TEHNICE • aparat terapie prin radiofrecventa cu aplicatori capacitiv și rezistiv , de suprafața și de adâncime • ecran color touch screen min 5 inch • puterea 380 W • frecventa operare 500 kHz • mod de operare: continuu • set electrozi capacitivi/ cablu capacitiv • set electrozi rezistivi / cablu rezistiv • cablu conectare electrod neutru • pointer touch screen CELE MAI COMUNE INDICAȚII TERAPEUTICE - Probleme musculare, ligamentare și tendinoase (contracturi, rupturi, contuzii, întinderi musculare, entezite, miozite) - ​Patologii ale coloanei vertebrale (lumbago, dureri lombare, dureri interscapulare, torticolis, discopatii, cervicalgii, sacroileita, nevralgie de Arnold, probleme ale articulației temporo-mandibulare) - ​Patologii ale articulațiilor mari (tendinopatiile umărului, capsulită retractilă, umărul blocat, bursite, epicondilită, epitrohleită, coxartroză, proteza totală de șold, fasciită plantară, tendinită ahiliană) BENEFICII URMARITE • Ajutarea proceselor regenerative ale organismului • Reduce durerea • Accelerează recuperarea după traume |

*Imaginile sunt cu caracter orientativ si au fost introduse pentru identificarea echipamentelor ce doresc a fi achizitionate.

4. ASIGURAREA NORMELOR DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

Ofertantul va asigura pe intreaga perioada de derulare a contractului respectarea normele de Securitate si Sanatate in Munca, avand intreaga responsabilitate pentru orice fel de eveniment de munca la care este supus personalul ofertantului sau pe care ofertantul il genereaza urmare a activitatii desfasurate in baza contractului cu Clubul Sportiv Municipal Oradea

· Legea 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca

· Norme interne si prevederi ale unitatii de constructii-montaj privind protectia muncii, aparute ca rezultat al experientei constructorului, dar care vin sa completeze normele in vigoare fara a intra in contradictie cu acestea.

Aceste masuri nu sunt limitative si pot fi extinse de executant in vederea evitarii accidentelor de munca.

Personalul muncitor este obligat sa cunoasca si sa respecte instructiunile de protectia muncii invigoare, referitoare la locul de munca respectiv.

Ca mijloace colective de protectie se recomanda: semnalizarea locurilor periculoase si atentionarea vizibila a lor cu instructiuni proprii de securitatea muncii, elaborarea si respectarea unui program de securitatea si sanatatea in munca, dotarea locurilor de munca cu trusa sanitara de prim ajutor, utilizarea de scule si utilaje certificate.

Pentru lucru la inaltime, executantul va folosi numai personal atestat medical pentru lucru la inaltime si va utiliza (platforme, etc.) sau mijloace individuale de protectie (centuri, etc.) pentru lucru la inaltime, dupa caz.

In magaziile de pe santier, executantul va aplica normele de protectia muncii pentru transportul prin purtare cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor.

5. CERINTE TEHNICE SI DE LIVRARE OBLIGATORII

1. Oferta tehnică, va conține fişe tehnice ale produselor sau orice alte documente care descriu produsele (pliante, poze) precum și modul de utilizare, în limba română;

2.Preţul produselor.  Prețul ofertei nu poate fi actualizat/modificat si va include costurile conexe livrarii si montajului.

3. Transportul produselor care fac obiectul contractului se va efectua pe cheltuiala ofertantului, la din cadrul Salii Sporturilor Antonio Alexe , Oradea, jud. Bihor, in prezenta obligatorie a unui reprezentant al firmei furnizoare. Nu se accepta produse trimise in colete prin firme de curierat.

Ofertant/ofertantul va comunica Clubului Sportiv Municipal Oradea, cu minimum 24 de ore înainte, data și ora livrării, pentru organizarea recepției. Furnizorul va asigura asistență tehnică la montaj și punere în funcțiune, fără costuri suplimentare pentru achizitor.

4. Achizitorul sau reprezentanţii săi au dreptul de a inspecta şi/sau încerca(testa) produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile menţionate în prezentul caiet de sarcini.

4.1. Recepţia produselor, precum şi inspecţiile şi/sau încercările din cadrul recepţiei se vor face la achizitor, în prezența reprezentantului ofertant/ofertantului și a specialiștilor achizitorului, în termen de 5(cinci) zile de la livrare.

4.2. Verificarile in vederea receptiilor calitative si cantitative ale produselor  se vor face la destinaţia finală a produselor dupa montarea acestora.

4.3. Dacă vreunul din produsele inspectate sau incercate nu corespunde specificaţiilor tehnice din caietul de sarcini, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar ofertant/ofertantul fără a modifica preţul contractului are obligaţia, in termen in termen de 7 zile:

a)   de a înlocui produsele refuzate; sau

b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă   specificaţiilor lor tehnice.

4.4. In cazul in care un produs este constatat defect de catre achizitor, ofertant/ofertantul are obligatia de a inlocui produsul in maxim 7 zile lucratoare, cu altul nou "fara refuz".

4.5. Dreptul achizitorului de a inspecta, încerca şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi încercate de ofertant/ofertanti, cu sau fără participarea reprezentanţilor achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală.

4.7. Ofertant/ofertantul garantează că produsele furnizate sunt de fabricație recentă, noi, nefolosite şi conforme caietului de sarcini și îndeplinesc cerințele testelor de calitate efectuate de producător. De asemenea, ofertant/ofertantul are obligaţia de a garanta că toate produsele furnizate nu vor avea nici un defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni a ofertant/ofertantiiui şi că acestea vor funcţiona în condiţii normale

Ofertant/ofertantii garantează ca Produsele vor respecta standardele de calitate,acordând în consecinţă Achizitorului o garanţie privind calitatea Produselor (denumită în continuare „Garanţia”).

5. Termenul de livrare: 14 zile calendaristice de la semnarea contractului.

6. Referitor la omologarea produselor :

Ofertant/ofertantii va prezenta produse din gama profesională, de ultima generație, cu adresabilitate sportivilor de performanță. Aparatele de forță/fitness vor fi omologate si vor respecta normele în vigoare cu privire la siguranța consumatorului.

6. Toate produsele vor respecta în mod obligatoriu normele C.E

7.  Perioada garanției acordată produselor va fi de minimum 1 ani și maximum 7 Garanțiile pentru echipamente/componente ale produselor vor fi asumate de către producători, prin prezentarea de documente doveditoare în acest sens.

- Pe perioada de garanție acordată Produselor ofertantul va asigura repararea-verificarea tehnică periodică a Produselor, la termene de ce nu pot depăși 6 luni, fără costuri suplimentare.

- Intră în garantie toate componentele echipamentelor/produselor, inclusiv manopera aferentă înlocuirii componentelor defecte, pe perioada de garanție, fără costuri suplimentare pentru achizitor.

- Pentru vicii ascunse ofertant/ofertantii răspunde pe întreaga durată de serviciu normală a produselor.

- Achizitorul va notifica furnizorul, pentru orice defect care apare în perioada de garanţie. La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a elimina defectele constatate, fără costuri suplimentare pentru achizitor, într-un interval de timp de 7(sapte) zile lucrătoare de la înştiinţarea făcută de achizitor, în caz contrar va asigura înlocuirea cu alte echipamente similare, până la eliminarea (remedierea) integrală a defecţiunii.

Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu elimină defectele/neconformităţile în intervalul de timp precizat mai sus., achizitorul are dreptul de a lua măsuri pentru a le elimina pe riscul şi pe cheltuiala furnizorului şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract

Dacă defecţiunea nu poate fi remediată/eliminată furnizorul are obligaţia de a înlocui produsele/componentele produselor cu alta/altele noi, inclusiv manopera de înlocuire, în maximum 30 de zile de la notificare, fără costuri suplimentare pentru achizitor.Produsele/componentele care, în cadrul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii produselor/componentelor.

- Nu se accepta aparate reconditionate, remanufacturate si la care in procesul de fabricatie al acestora s-au folosit parti componente ale unui piese folosite anterior.

8. Documente care însoţesc livrarea:

a. aviz de expeditie

b. certificat calitate / conformitate;

c. certificatul de origine;

d. certificat de garanţie.

e. carte tehnica/instrucuini de folosire

6. VERIFICAREA SI RECEPTIA

Achizitorul va verifica modul de efectuare a prestației, privind cantitatea și calitatea prestației. Verificarea, controlul și recepția se va face de către personalul delegat de catre Clubul Sportiv Municipal din Oradea, împreună cu delegatul furnizorului.

După furnizarea acestor echipamente se va întocmi de către beneficiar un proces verbal de recepție semnat de către comisia de recepție a echipamentelor, fără obiecțiuni, în baza căruia furnizorul va întocmi o situație de plată, însoțită de documente doveditoare.

Achizitorul va solicita în timpul derulării contractului și/sau la solicitarea plății acestora, în scopul verificării şi confirmării prestarii serviciilor, orice documente doveditoare necesare în ceea ce privește calitatea și cantitatea materialelor folosite.

Daunele, costurile și pretențiile inițiate de terțe părți și formulate împotriva furnizorului, dacă sunt confirmate și de către beneficiar, vor fi remediate și/sau suportate de către furnizor.

Furnizorului îi revin toate obligațiile privind daunele, costurile și pretențiile inițiate de terțe părți și formulate împotriva achizitorului și/sau furnizorului, în legătură cu executarea defectuoasă sau neexecutarea serviciilor potrivit prezentului Caiet de Sarcini, toate costurile privind remedierea revin furnizorului.

Plata se va efectua esalonat, dupa livrarea accesoriilor aferente functionarii aparatelor/echipamentelor, respectiv dupa livrarea acestora.

Emiterea ultimei facturi va fi obligatoriu condiționată și precedată de efectuarea recepției lucrărilor, în prezența reprezentantului Municipiului Oradea.

7. PENALITATI, DAUNE INCLUSIV MODALITATI DE REZILIERE A CONTRACTULUI

În cazul în care furnizorul aparatelor/echipamentelor pentru forță-fitness și aparatelor/echipamentelor de halterofilie și antrenament de rezistență nu realizează prestațiile stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini fără a motiva în scris în mod justificat acest lucru, beneficiarul își rezervă dreptul de a rezilia contractul de prestări servicii, putând să pretindă plata unor daune de către prestator, conform legislației în vigoare.

8. DURATA CONTRACTULUI

Durata contractului de furnizare Achizitionarea de aparate de fizioterapie  necesare desfasurarii in bune conditii a recuperarii medicale a sportivilor din cadrul Clubului Sportiv al Municipiului Oradea este de 14 zile de la data emiterii ordinului de incepere a prestatiei.

Intocmit

Vasadi Nicusor